## PH
Warrenville Grove - WB 2
Test Date | pH | Sample Time
2001-03-10 | 8.1
2001-05-05 | 7.9
2001-06-09 | 7.7
2001-08-18 | 8
2001-09-08 | 7.5
2001-11-17 | 7.4
2001-12-08 | 7.7
2002-01-05 | 7.4
2002-02-02 | 1.7
2002-03-10 | 6.3
2002-04-06 | 7.8
2002-05-04 | 7.4
2002-06-01 | 7.7
2002-07-13 | 7.4
2002-08-04 | 7.6
2002-09-07 | 7.7
2002-10-05 | 7.7
2002-11-02 | 7.5
2002-12-07 | 7.1
2003-01-04 | 7.8
2003-02-01 | 7.6
2003-03-01 | 7.9
2003-04-05 | 7.5
2003-05-03 | 7.2
2003-06-07 | 7.6
2003-09-13 | 7.5
2003-10-11 | 7.6
2003-11-01 | 7.4
2003-12-06 | 7.7
2004-01-03 | 7.4
2004-02-07 | 7.3
2004-03-06 | 7.7
2004-04-04 | 7.5
2004-05-01 | 7.5
2004-06-05 | 7.8
2004-07-10 | 7.8
2004-08-07 | 7.8
2004-09-11 | 7.6
2004-10-02 | 7.5
2004-11-06 | 7.5
2004-12-04 | 7.9
2005-01-08 | 7.4
2005-02-05 | 7.4
2005-03-05 | 7.5
2005-04-02 | 7.7
2005-05-07 | 7.7
2005-06-04 | 7.5
2005-07-09 | 7.5
2005-08-06 | 7.9
2005-09-10 | 7.5
2005-10-01 | 7.4
2005-11-05 | 7.4
2005-12-03 | 7.4
2006-01-07 | 7.5
2006-02-04 | 7.4
2006-03-04 | 7.9
2006-04-01 | 7.4
2006-05-06 | 7.6
2006-06-03 | 7.6
2006-07-01 | 7.8
2006-08-05 | 7.4
2006-09-02 | 7.3
2006-10-07 | 7.7
2006-11-04 | 7.3
2006-12-02 | 6.9
2007-01-06 | 7.5
2007-02-03 | 6.6
2007-03-03 | 7.4
2007-04-14 | 7.6
2007-05-05 | 7.7
2007-06-02 | 7.4
2007-07-07 | 7.5
2007-08-04 | 7.8
2007-09-08 | 7.7
2007-10-06 | 7.8
2007-11-03 | 7.9
2007-12-01 | 7.9
2008-01-12 | 7.6
2008-02-02 | 7.9
2008-03-01 | 8.1
2008-04-05 | 8
2008-05-03 | 7.9
2008-06-07 | 7.9
2008-07-12 | 7.8
2008-08-02 | 7.7
2008-09-06 | 7.8
2008-10-04 | 8.1
2008-11-01 | 8
2009-01-10 | 7.8
2009-02-07 | 7.8
2009-03-07 | 7.9
2009-04-04 | 8
2009-05-02 | 7.8
2009-06-06 | 7.9
2009-07-11 | 7.8
2009-08-01 | 7.9
2009-09-12 | 7.9
2009-10-03 | 7.7
2009-11-07 | 7.8
2009-12-04 | 7.7
2010-01-09 | 7.7
2010-02-06 | 7.7
2010-03-06 | 7.8
2010-04-10 | 7.9
2010-05-01 | 8
2010-06-05 | 7.8
2010-07-10 | 7.9
2010-08-07 | 7.6
2010-09-11 | 7.8
2010-10-02 | 7.6
2010-11-06 | 7.9
2010-12-04 | 7.6
2011-01-08 | 7.5
2011-02-05 | 7.2
2011-03-05 | 7.2
2011-04-02 | 7.9
2011-05-07 | 7.8
2011-06-04 | 7.8
2011-07-09 | 7.8
2011-08-06 | 7.8
2011-09-10 | 7.6
2011-10-01 | 7.5
2011-11-05 | 7.3
2011-12-03 | 7.5
2012-01-07 | 8
2012-02-04 | 7.6
2012-03-03 | 7.4
2012-04-14 | 7.5
2012-05-05 | 7.2
2012-06-02 | 7.3
2012-07-07 | 7.6
2012-09-08 | 7.4
2012-10-06 | 7.5
2012-11-03 | 7.3
2012-12-01 | 7.3
2013-01-05 | 7.5
2013-02-02 | 7.3
2013-03-02 | 7.4
2013-04-06 | 7.7
2013-05-04 | 7.6
2013-06-08 | 8.2
2013-07-06 | 7.7
2013-08-03 | 7.5
2013-09-07 | 7.5
2013-10-05 | 7.5
2013-11-02 | 7.5
2013-12-07 | 7.5
2014-01-04 | 7.7
2014-02-01 | 7.3
2014-03-01 | 7.5
2014-04-05 | 7.7
2014-05-03 | 7.9
2014-06-07 | 7.8
2014-07-12 | 7.8
2014-08-02 | 7.8
2014-09-06 | 7.9
2014-10-04 | 7.5
2014-11-01 | 7.8
2014-12-06 | 7.6
2015-01-04 | 7.7
2015-02-07 | 7.5
2015-03-07 | 7.4
2015-04-11 | 7.7
2015-05-03 | 7.9
2015-06-06 | 7.8
2015-07-11 | 8
2015-08-01 | 7.7
2015-09-12 | 7.3
2015-10-03 | 7.8
2015-11-07 | 7.2
2015-12-06 | 7.4
2016-01-09 | 7.6
2016-02-06 | 7.6
2016-03-05 | 7.8
2016-04-09 | 7.7
2016-05-07 | 7.7
2016-06-04 | 7.8
2016-07-09 | 7.5
2016-08-06 | 7.5
2016-09-17 | 7.5
2016-10-01 | 7.4
2016-12-10 | 7.9
2017-01-07 | 8.2
2017-02-04 | 7.1
2017-03-04 | 8
2017-04-01 | 7.5
2017-05-06 | 7.4
2017-06-10 | 7.6
2017-07-08 | 7.5
2017-08-05 | 7.4
2017-09-09 | 7.4
2017-10-07 | 7.5
2017-11-04 | 7.7
2017-12-09 | 7.8
2018-01-06 | 7.4
2018-02-03 | 7.4
2018-03-03 | 7.7
2018-04-07 | 8
2018-05-05 | 7.7
2018-06-02 | 7.5
2018-07-14 | 7.6
2018-08-04 | 7.4
2018-09-08 | 7.4
2018-10-06 | 6.8
2018-11-03 | 7.7
2018-12-01 | 7.6
2019-01-06 | 7.4
2019-02-02 | site frozen
2019-03-02 | 7.8
2019-04-06 | 7.8
2019-05-04 | 7.7
2019-06-01 | 7.8
2019-07-13 | 7.5
2019-08-04 | 7.4
2019-09-01 | 7.6
2019-10-05 | 7.5
2019-11-02 | 7.7
2019-12-07 | 7.9
2020-01-04 | 7.8 | 6:25
2020-02-01 | 7.8 | 8:35
2020-04-04 | 7.5 | 6:44 | No analysis in March
2020-05-02 | 7.5 | 7:05
2020-06-06 | 7.25 | 7:40
2020-07-11 | 7.4 | 7:58
2020-08-02 | 7.6 | 6:15
2020-09-12 | 7.6 | 7:30
2020-10-03 | 7.8 | 8:10
2020-11-07 | 7.9 | 7:14
2020-12-05 | 7.4 | 7:12
2021-01-02 | 7.6 | 7:45
2021-02-06 | 7.8 | 14:55
2021-03-06 | 7.5 | 7:45
2021-04-03 | 7.6 | 14:55
2021-05-01 | 7.3 | 8:00
2021-06-05 | 7.7 | 7:24
2021-07-10 | 7.2 | 6:40
2021-08-07 | 7.9 | 8:20
2021-09-11 | 7.4 | 9:05 | No analysis in October
2021-11-06 | 7.3 | 8:15
2021-12-04 | 6.7 | 7:29
2022-01-08 | 7.2 | 7:35
2022-02-13 | 7.4 | 8:47
2022-03-05 | 7.5 | 7:14
2022-04-02 | 7.6 | 5:46
2022-05-07 | 7 | 6:26
2022-06-04 | 7.5 | 5:59
2022-08-06 | 7.9 | 6:30 | no analysis in July
2022-09-10 | 7.5 | 7:15
2022-10-08 | 7.4 | 7:25
2022-11-05 | 7.2 | 6:30
2022-12-03 | 7.3 | 7:25
2023-01-07 | 7.5 | 8:00
2023-02-04 | 7.5 | 7:20
2023-03-04 | 7.6 | 7:55
2023-04-01 | 7 | 7:55
2023-05-06 | 7.5 | 6:55
2023-06-03 | 6.9 | 6:55
2023-07-08 | 7.5 | 6:50
2023-08-06 | 7.9 | 6:38
2023-09-09 | 7.4 | 8:05
2023-10-07 | 7.7 | 7:40
2023-11-05 | 7.7 | 8:05
2023-12-02 | 7.4 | 7:46
2024-01-06 | 7.4 | 8:20
2024-02-03 | 7.8 | 7:58
2024-03-02 | 7.8 | 7:52
2024-04-06 | 7.7 | 7:50
2024-05-04 | 7.5 | 6:19
2024-06-01 | 7.5 | 6:55
2024-07-06 | 7.7 | 6:50
2024-08-03 | 7.8 | 7:45
2024-09-07 | 7.6 | 8:00
2024-10-05 | 7.6 | 7:45
2024-11-03 | 7.8 | 8:07
2024-12-07 | 7.5 | 8:06
2025-01-04 | 7 | 8:10
2025-02-01 | 7.2 | 7:38
2025-03-01 | 7.6 | 8:00
2025-04-05 | 7.6 | 7:34
2025-05-03 | 7.6 | 7:55
2025-06-21 | 7.3 | 6:20
2025-07-12 | 6.9 | 7:45
2025-08-02 | 7.4 | 7:16
2025-09-06 | 7.8 | 8:02
2025-10-04 | 7.3 | 7:45
2025-11-01 | 7.1 | 7:50
2025-12-06 | 6.9 | 8:04
2026-01-03 | 7 | 8:02
2026-02-14 | 7.4 | 8:00
2026-03-07 | 7.4 | 7:20
2026-04-04 | 7.7 | 7:49
2026-05-02 | 7.9 | 8:00
2026-06-06 | 7.7 | 7:25
2026-07-18 | 8 | 7:45
2026-08-01 | 7.9 | 7:45
neutral | 7
neutral = 7.0

## Temp
Warrenville Grove - WB 2
Test Date | Temperature as Collected - °C | Temperature as Analyzed - °C
2001-03-10 | 6 | 11
2001-05-05 | 15 | 18
2001-06-09 | 18 | 21
2001-08-18 | 22 | 22
2001-09-08 | 22 | 25
2001-11-17 | 11 | 18
2001-12-08 | 8 | 10
2002-01-05 | 2 | 14
2002-02-02 | 0 | 12
2002-03-10 | 1 | 22
2002-04-06 | 5 | 16
2002-05-04 | 12 | 19
2002-06-01 | 19 | 27
2002-07-13 | 18 | 20
2002-08-04 | 21 | 26
2002-09-07 | 21 | 21
2002-10-05 | 15 | 24
2002-11-02 | 12 | 9
2002-12-07 | 3.3 | 6
2003-01-04 | 0 | 12
2003-02-01 | 3 | 9
2003-03-01 | 2 | 13
2003-04-05 | 3 | 12
2003-05-03 | 10 | 14
2003-06-07 | 15 | 16
2003-09-13 | 20 | 10
2003-10-11 | 20 | 5
2003-11-01 | 13 | 18
2003-12-06 | 4 | 12
2004-01-03 | 7 | 10
2004-02-07 | 0 | 6
2004-03-06 | 6 | 9
2004-04-04 | 7 | 12
2004-05-01 | 12 | 13
2004-06-05 | 16 | 18
2004-07-10 | 21 | 26
2004-08-07 | 20 | 24
2004-09-11 | 26 | 22
2004-10-02 | 13 | 16
2004-11-06 | 10 | 13
2004-12-04 | 4 | 11
2005-01-08 | 4 | 15
2005-02-05 | 6 | 15
2005-03-05 | 6 | 6
2005-04-02 | 10 | 19
2005-05-07 | 18 | 18
2005-06-04 | 20 | 23
2005-07-09 | 23 | 24
2005-08-06 | 25 | 25
2005-09-10 | 24 | 26
2005-10-01 | 16 | 19
2005-11-05 | 14 | 17
2005-12-03 | 2 | 8
2006-01-07 | 3 | 15
2006-02-04 | 5 | 7
2006-03-04 | 4 | 8
2006-04-01 | 10 | 14
2006-05-06 | 13 | 17
2006-06-03 | 21 | 24
2006-07-01 | 24 | 26
2006-08-05 | 25 | 26
2006-09-02 | 21 | 24
2006-10-07 | 13 | 17
2006-11-04 | 4 | 12
2006-12-02 | 7 | 5
2007-01-06 | 9 | 11
2007-02-03 | 0 | 1
2007-03-03 | 1 | 6
2007-04-14 | 7 | 14
2007-05-05 | 12 | 18
2007-06-02 | 22 | 23
2007-07-07 | 24 | 25
2007-08-04 | 22 | 28
2007-09-08 | 22 | 26
2007-10-06 | 24 | 27
2007-11-03 | 8 | 10
2007-12-01 | 1 | 9
2008-01-12 | 6 | 6
2008-02-02 | 0 | 5
2008-03-01 | 6 | 6
2008-04-05 | 10 | 15
2008-05-03 | 14 | 14
2008-06-07 | 23 | 24
2008-07-12 | 23 | 25
2008-08-02 | 24 | 24
2008-09-06 | 23 | 18
2008-10-04 | 13 | 16
2008-11-01 | 12 | 14
2009-01-10 | 4 | 7
2009-02-07 | 2 | 7
2009-03-07 | 11 | 13
2009-04-04 | 9 | 13
2009-05-02 | 15 | 19
2009-06-06 | 18 | 20
2009-07-11 | 22 | 25
2009-08-01 | 22 | 22
2009-09-12 | 22 | 24
2009-10-03 |  | 16
2009-11-07 | 10 | 14
2009-12-04 | 0 | 4
2010-01-09 | 2 | 13
2010-02-06 | 3 | 5
2010-03-06 | 6.1 | 7
2010-04-10 | 12.2 | 20
2010-05-01 | 17.7 | 19
2010-06-05 | 23 | 24
2010-07-10 | 27 | 25
2010-08-07 | 22 | 28
2010-09-11 | 18 | 21
2010-10-02 | 16 | 20
2010-11-06 | 16 | 20
2010-12-04 | 3.3 | 8
2011-01-08 | 0 | 1.7
2011-02-05 | 0 | 3
2011-03-05 | 4 | 5
2011-04-02 | 10 | 11
2011-05-07 | 15 | 16
2011-06-04 | 24 | 24
2011-07-09 | 22.6 | 11
2011-08-06 | 24 | 16
2011-09-10 | 20 | 24
2011-10-01 | 14 | 13
2011-11-05 | 10 | 10
2011-12-03 | 7.7 | 10
2012-01-07 | 6.1 | 10
2012-02-04 | 6.6 | 17
2012-03-03 | 5.5 | 6
2012-04-14 | 13.8 | 14
2012-05-05 | 20 | 18
2012-06-02 | 16 | 17
2012-07-07 | 28.8 | 25
2012-09-08 | 20 | 20
2012-10-06 | 8.8 | 14
2012-11-03 | 8 | 10
2012-12-01 | 8.9 | 10
2013-01-05 | 0 | 10
2013-02-02 | 1.1 | 5
2013-03-02 | 4.4 | 5
2013-04-06 | 6.6 | 14
2013-05-04 | 10.8 | 17
2013-06-08 | 21 | 18
2013-07-06 | 23.8 | 24
2013-08-03 | 23.8 | 22
2013-09-07 | 21.1 | 23
2013-10-05 | 21.6 | 22
2013-11-02 | 9.4 | 11
2013-12-07 | 2.8 | 8
2014-01-04 | 1.1 | 14
2014-02-01 | 1.1 | 10
2014-03-01 | 3.3 | 12
2014-04-05 | 3.8 | 19
2014-05-03 | 6.1 | 10
2014-06-07 | 18.3 | 20
2014-07-12 | 23.3 | 21
2014-08-02 | 2.2 | 20
2014-09-06 | 21.1 | 23
2014-10-04 | 12.1 | 13
2014-11-01 | 7.8 | 9
2014-12-06 | 6 | 13
2015-01-04 | 1.6 | 11.7
2015-02-07 | 0.5 | 13
2015-03-07 | 3.3 | 20
2015-04-11 | 12.2 | 20
2015-05-03 | 60 | 18
2015-06-06 | 19 | 20
2015-07-11 | 22 | 20
2015-08-01 | 23.8 | 21
2015-09-12 | 14.4 | 17
2015-10-03 | 12.2 | 19.8
2015-11-07 | 12.2 | 12
2015-12-06 | 8.3 | 7
2016-01-09 | 6.1 | 16.9
2016-02-06 | 1.7 | 16.8
2016-03-05 | 7.2 | 13
2016-04-09 | 3.33 | 15.2
2016-05-07 | 16.6 | 18
2016-06-04 | 22.8 | 21
2016-07-09 | 20.56 | 23.5
2016-08-06 | 23.3 | 23
2016-09-17 | 23.3 | 23.5
2016-10-01 | 14.4 | 20.7
2016-12-10 | 2.78 | 15
2017-01-07 | 0.56 | 16.9
2017-02-04 | 0 | 10.9
2017-03-04 | 7.2 | 17.1
2017-04-01 | 3.3 | 8
2017-05-06 | 11.4 | 13
2017-06-10 | 23.3 | 22
2017-07-08 | 20 | 23
2017-08-05 | 18.8 | 22
2017-09-09 | 18.9 | 20.5
2017-10-07 | 15.6 | 23.4
2017-11-04 | 8.3 | 15.8
2017-12-09 | 3.9 | 13.3
2018-01-06 | 0 | 12.6
2018-02-03 | 0 | 10.9
2018-03-03 | 0 | 7.78
2018-04-07 | 4.44 | 8
2018-05-05 | 17.22 | 18
2018-06-02 | 16.7 | 20
2018-07-14 | 21.1 | 23
2018-08-04 | 23.89 | 24
2018-09-08 | 12.22 | 23
2018-10-06 | 14.44 | 23
2018-11-03 | 7.7 | 17.5
2018-12-01 | 0 | 15.8
2019-01-06 | 2.2 | 11.5
2019-02-02 | site frozen
2019-03-02 | 0.56
2019-04-06 | 11.1
2019-05-04 | 10.83 | 18.1
2019-06-01 | 17.2 | 23
2019-07-13 | 20 | 18
2019-08-04 | 23.9 | 18.5
2019-09-01 | 20 | 21.4
2019-10-05 | 11.6 | 19.7
2019-11-02 | 6.6 | 16.7
2019-12-07 | 4.4 | 15.9
2020-01-04 | 2.2 | 16
2020-02-01 | 4.2 | 16.6
2020-04-04 | 10.6 | 10.4 | No analysis in March
2020-05-02 | 13.8 | 16.2
2020-06-06 | 12.22 | 24
2020-07-11 | 15.56 | 25.2
2020-08-02 | 21 | 18
2020-09-12 | 10 | 20.8
2020-10-03 | 7.2 | 19
2020-11-07 | 11.1 | 19.7
2020-12-05 | 0 | 16.6
2021-01-02 | 0 | 16.4
2021-02-06 | 0 | 17.7
2021-03-06 | 0 | 17.4
2021-04-03 | 5 | 18
2021-05-01 | 13 | 16.8
2021-06-05 | 22 | 24.3
2021-07-10 | 17.8 | 21.2
2021-08-07 | 22.8 | 25
2021-09-11 | 19 | 20.7 | No analysis in October
2021-11-06 | 4 | 19.2
2021-12-04 | 0 | 17.9
2022-01-08 | 0 | 17.6
2022-02-13 | 2 | 15.4
2022-03-05 | 3.3 | 17.1
2022-04-02 | 4.4 | 16.8
2022-05-07 | 9.4 | 15
2022-06-04 | 17.8 | 19.2
2022-08-06 | 23.9 | 24 | no analysis in July
2022-09-10 | 21.1 | 21.7
2022-10-08 | 11.11 | 18.3
2022-11-05 | 15.6 | 22.2
2022-12-03 | 1.7 | 19.8
2023-01-07 | 3.3 | 16
2023-02-04 | -2 | 16.5
2023-03-04 | 3.9 | 15.4
2023-04-01 | 8.9 | 14.1
2023-05-06 | 16.1 | 17
2023-06-03 | 22.2 | 23.1
2023-07-08 | 23.3 | 22
2023-08-06 | 23.9 | 24
2023-09-09 | 17.8 | 21
2023-10-07 | 12.2 | 16.3
2023-11-05 | 8.3 | 20.3
2023-12-02 | 5 | 20.3
2024-01-06 | 4.4 | 16.6
2024-02-03 | 2.2 | 13.9
2024-03-02 | 5 | 16.8
2024-04-06 | 6.7 | 15.6
2024-05-04 | 14.4 | 20.1
2024-06-01 | 18.7 | 18.1
2024-07-06 | 22.2 | 20.7
2024-08-03 | 24.4 | 21.9
2024-09-07 | 16.1 | 16.3
2024-10-05 | 17.8 | 20
2024-11-03 | 9.4 | 15
2024-12-07 | 0 | 10
2025-01-04 | 0 | 15.1
2025-02-01 | 0 | 16.5
2025-03-01 | 3.3 | 19
2025-04-05 | 7.2 | 20.5
2025-05-03 | 12.2 | 15
2025-06-21 | 23.3 | 23
2025-07-12 | 24.2 | 22.1
2025-08-02 | 20 | 21.2
2025-09-06 | 57 | 19
2025-10-04 | 20 | 25.2
2025-11-01 | 8.9 | 18.3
2025-12-06 | 0 | 15.4
2026-01-06 | 0 | 16.6
2026-02-14 | 0.6 | 16.1
2026-03-07 | 11 | 18.7
2026-04-04 | 8.8 | 16.9
2026-05-02 | 8.8 | 17.4
2026-06-06 | 22.2 | 23
2026-07-18 | 25.6 | 24
2026-08-01 | 21.1 | 20.2
Temperature data is provided as a reference for some of the other tests.
It is not a test subject itself.

## Phosphorus
Warrenville Grove - WB 2
Test Date | Phosphate - mg/L PO4 | Phosphorus - mg/L P
2001-03-10 | 3.35 | 1.0932
2001-05-05 | 4.5 | 1.4684
2001-06-09 | 2 | 0.65263
2001-08-18 | 7.4 | 2.4147
2001-09-08 | 3.2 | 1.0442
2001-11-17 | 4.3 | 1.4032
2001-12-08 | 3.1 | 1.0116
2002-01-05 | 5.6 | 1.8274
2002-02-02 | 6 | 1.9579
2002-03-10 | 1.55 | 0.50579
2002-04-06 | 2.15 | 0.70158
2002-05-04 | 1.45 | 0.47316
2002-06-01 | 3.35 | 1.0932
2002-07-13 | 3.25 | 1.0605
2002-08-04 | 7.5 | 2.4474
2002-09-07 | 4.45 | 1.4521
2002-11-02 | 8.2 | 2.6758
2002-12-07 | 8.75 | 2.8553
2003-01-04 | 9.7 | 3.1653
2003-02-01 | 6.85 | 2.2353
2003-04-05 | 1.8 | 0.58737
2003-05-03 | 1.2 | 0.39158
2003-06-07 | 3.3 | 1.0768
2003-09-13 | 9.15 | 2.9858
2003-10-11 | 9.35 | 3.0511
2003-11-01 | 8.45 | 2.7574
2003-12-06 | 3.85 | 1.2563
2004-01-03 | 6.25 | 2.0395
2004-02-07 | 6.4 | 2.0884
2004-03-06 | 1.75 | 0.57105
2004-04-04 | 1.5 | 0.48947
2004-05-01 | 3.8 | 1.24
2004-06-05 | 2.1 | 0.68526
2004-07-10 | 3.05 | 0.99526
2004-08-07 | 3.85 | 1.2563
2004-09-11 | 7.7 | 2.5126
2004-10-02 | 8.4 | 2.7411
2004-11-06 | 2.55 | 0.83211
2004-12-04 | 2.85 | 0.93
2005-01-08 | 2.65 | 0.86474
2005-02-05 | 5.6 | 1.8274
2005-03-05 | 2.45 | 0.79947
2005-04-02 | 1.65 | 0.53842
2005-05-07 | 5.2 | 1.6968
2005-07-09 | 7 | 2.2842
2005-08-06 | 7.85 | 2.5616
2005-10-01 | 7.25 | 2.3658
2005-12-03 | 6.95 | 2.2679
2006-01-07 | 6.7 | 2.1863
2006-02-04 | 2.35 | 0.76684
2006-03-04 | 5.5 | 1.7947
2006-04-01 | 3.6 | 1.1747
2006-05-06 | 2.3 | 0.75053
2006-07-01 | 4.65 | 1.5174
2006-08-05 | 3.25 | 1.0605
2006-09-02 | 6.4 | 2.0884
2006-10-07 | 1.7 | 0.55474
2006-11-04 | 3.75 | 1.2237
2006-12-02 | 0.9 | 0.29368
2007-01-06 | 1 | 0.32632
2007-02-03 | 6.3 | 2.0558
2007-03-03 | 0.8 | 0.26105
2007-04-14 | 0.9 | 0.29368
2007-05-05 | 2.05 | 0.66895
2007-06-02 | 6.25 | 2.0395
2007-07-07 | 3.95 | 1.2889
2007-08-04 | 8.25 | 2.6921
2007-09-08 | 3.95 | 1.2889
2007-10-06 | 6.4 | 2.0884
2007-11-03 | 8.35 | 2.7247
2007-12-01 | 9 | 2.9368
2008-01-12 | 1.35 | 0.44053
2008-02-02 | 3.95 | 1.2889
2008-03-01 | 3.35 | 1.0932
2008-04-05 | 1.55 | 0.50579
2008-05-03 | 1.95 | 0.63632
2008-06-07 | 3.9 | 1.2726
2008-07-12 | 4 | 1.3053
2008-08-02 | 4.1 | 1.3379
2008-09-06 | 1.85 | 0.60368
2008-10-04 | 3.1 | 1.0116
2008-11-01 | 4.05 | 1.3216
2009-01-10 | 2.75 | 0.89737
2009-02-07 | 5.55 | 1.8111
2009-03-07 | 1.5 | 0.48947
2009-04-04 | 0.95 | 0.31
2009-05-02 | 0.55 | 0.17947
2009-07-11 | 4.45 | 1.4521
2009-08-01 | 5.1 | 1.6642
2009-09-12 | 6.9 | 2.2516
2009-10-03 | 3.9 | 1.2726
2009-11-07 | 1.85 | 0.60368
2009-12-04 | 3.7 | 1.2074
2010-01-09 | 3.5 | 1.1421
2010-02-06 | 2.45 | 0.79947
2010-03-06 | 8.75 | 2.8553
2010-04-10 | 0.7 | 0.22842
2010-05-01 | 3.3 | 1.0768
2010-06-05 | 1.2 | 0.39158
2010-07-10 | 2.8 | 0.91368
2010-08-07 | 0.5 | 0.16316
2010-09-11 | 2.9 | 0.94632
2010-10-02 | 6 | 1.9579
2010-11-06 | 6.1 | 1.9905
2010-12-04 | 3.75 | 1.2237
2011-01-08 | 3.3 | 1.0768
2011-02-05 | 5.4 | 1.7621
2011-03-05 | 1.05 | 0.34263
2011-04-02 | 1.9 | 0.62
2011-05-07 | 2.05 | 0.66895
2011-06-04 | 1.2 | 0.39158 | WB 2.2 Warrenville Rd bridge
2011-07-09 | 3.45 | 1.1258
2011-08-06 | 2.2 | 0.71789
2011-09-10 | 5.2 | 1.6968 | WB 2.2 Warrenville Rd bridge
2011-10-01 | 4.4 | 1.4358 | WB 2.2 Warrenville Rd bridge
2011-11-05 | 5.7 | 1.86 | WB 2.2 Warrenville Rd bridge
2011-12-03 | 2.7 | 0.88105 | WB 2.2 Warrenville Rd bridge
2012-01-07 | 3.65 | 1.1911
2012-02-04 | 2.05 | 0.66895
2012-03-03 | 1.45 | 0.47316
2012-04-14 | 4.75 | 1.55
2012-05-05 | 2.55 | 0.83211
2012-06-02 | 3.55 | 1.1584
2012-07-07 | 6.9 | 2.2516
2012-09-08 | 7 | 2.2842
2012-10-06 | 7.6 | 2.48
2012-11-03 | 7.2 | 2.3495
2012-12-01 | 7.45 | 2.4311
2013-01-05 | 6.55 | 2.1374
2013-02-02 | 4 | 1.3053
2013-03-02 | 2.85 | 0.93
2013-04-06 | 3.9 | 1.2726
2013-05-04 | 1.45 | 0.47316
2013-06-08 | 2.35 | 0.76684
2013-07-06 | 4.7 | 1.5337
2013-08-03 | 3.6 | 1.1747
2013-09-07 | 2.1 | 0.68526
2013-10-05 | 5.3 | 1.7295
2013-11-02 | 2 | 0.65263
2013-12-07 | 7.15 | 2.3332
2014-01-04 | 6.15 | 2.0068
2014-02-01 | 4.85 | 1.5826
2014-03-01 | 3.15 | 1.0279
2014-04-05 | 0.9 | 0.29368
2014-05-03 | 3.15 | 1.0279
2014-06-07 | 2.75 | 0.89737
2014-07-12 | 2.5 | 0.81579
2014-08-02 | 4.95 | 1.6153
2014-09-06 | 5 | 1.6316
2014-10-04 | 3.8 | 1.24
2014-11-01 | 5.3 | 1.7295
2014-12-06 | 5.45 | 1.7784
2015-01-04 | 3.65 | 1.1911
2015-02-07 | 4.2 | 1.3705
2015-03-07 | 4.6 | 1.5011
2015-04-11 | 6.5 | 2.1211
2015-05-03 | 2.75 | 0.89737
2015-06-06 | 2.8 | 0.91368
2015-07-11 | 1.9 | 0.62
2015-08-01 | 3.85 | 1.2563
2015-09-12 | 3.4 | 1.1095
2015-10-03 | 7.05 | 2.3005
2015-11-07 | 4.5 | 1.4684
2015-12-06 | 1.7 | 0.55474
2016-01-09 | 1.45 | 0.47316
2016-02-06 | 1.55 | 0.50579
2016-03-05 | 2.7 | 0.88105
2016-04-09 | 1.2 | 0.39158
2016-05-07 | 1.45 | 0.47316
2016-06-04 | 5 | 1.6316
2016-07-09 | 2.7 | 0.88105
2016-08-06 | 4.75 | 1.55
2016-09-17 | 6.05 | 1.9742
2016-10-01 | 5.95 | 1.9416 | No testing Nov 2016
2016-12-10 | 4.3 | 1.4032
2017-01-07 | 5.5 | 1.7947
2017-02-04 | 4.2 | 1.3705
2017-03-04 | 2.05 | 0.66895
2017-04-01 | 3.1 | 1.0116
2017-05-06 | 1.1 | 0.35895
2017-06-10 | 2.55 | 0.83211
2017-07-08 | 4.35 | 1.4195
2017-08-05 | 2.4 | 0.78316
2017-09-09 | 7.25 | 2.3658
2017-10-07 | 8.3 | 2.7084
2017-11-04 | 2.45 | 0.79947
2017-12-09 | 3.65 | 1.1911
2018-01-06 | 7.1 | 2.3168
2018-02-03 | 3.5 | 1.1421
2018-03-03 | 0.7 | 0.22842
2018-04-07 | 1.7 | 0.55474
2018-05-05 | 1.85 | 0.60368
2018-06-02 | 1.8 | 0.58737
2018-07-14 | 5.6 | 1.8274
2018-08-04 | 5.2 | 1.6968
2018-09-08 | 1.3 | 0.42421
2018-10-06 | 1.49 | 0.48621
2018-11-03 | 4.05 | 1.3216
2018-12-01 | 2.02 | 0.65916
2019-01-06 | 1.43 | 0.46663
2019-02-02 | Site frozen
2019-03-02 | 1.9 | 0.62
2019-04-06 | 2.21 | 0.72116
2019-05-04 | 0.78 | 0.25453
2019-06-01 | 1.05 | 0.34263
2019-07-13 | 5.08 | 1.6577
2019-08-04 | 4.97 | 1.6218
2019-09-01 | 1.05 | 4.72
2019-10-05 | 0.88 | 0.28716
2019-11-02 | 1.25 | 0.40789
2019-12-07 | 2.1 | 0.68526
2020-01-04 |  |  | no analysis
2020-02-01 | 1.72 | 0.56126
2020-04-04 | 1.28 | 0.41768 | No analysis in March
2020-05-02 | 0.57 | 0.186
2020-06-06 | 0.43 | 0.14032
2020-07-11 | 2.99 | 0.97568
2020-08-02 | 5.18 | 1.6903
2020-09-12 | 2.76 | 0.90063
2020-10-03 | 4.83 | 1.5761
2020-11-07 | 5.24 | 1.7099
2020-12-05 | 5.36 | 1.7491
2021-01-02 | 3.33 | 1.0866
2021-02-06 | 4.03 | 1.3151
2021-03-06 | 0.86 | 0.28063
2021-04-03 | 3.16 | 1.0312
2021-05-01 | 5.92 | 1.9318
2021-06-05 | 3.62 | 1.1813
2021-07-10 | 4.38 | 1.4293
2021-08-07 | 0.96 | 0.31326
2021-09-11 | 8.04 | 2.6236 | No analysis in October
2021-11-06 | 3.65 | 1.1911
2021-12-04 | 5.42 | 1.7686
2022-01-08 | 3.4 | 1.1095
2022-02-13 | 3.17 | 1.0344
2022-03-05 | 1.75 | 0.57105
2022-04-02 | 0.75 | 0.24474
2022-05-07 | 1.01 | 0.32958
2022-06-04 | 2.42 | 0.78968
2022-08-06 | 5.04 | 1.6446 | no analysis in July
2022-09-10 | 7.26 | 2.3691
2022-10-08 | 6.42 | 2.0949
2022-11-05 | 3.83 | 1.2498
2022-12-03 | 6.3 | 2.0558
2023-01-07 | 1.76 | 0.57432
2023-02-04 | 3.3 | 1.0768
2023-03-04 | 0.97 | 0.31653
2023-04-01 | 0.97 | 0.31653
2023-05-06 | 3.22 | 1.0507
2023-06-03 | 4.75 | 1.55
2023-07-08 | 3.3 | 1.0768
2023-08-06 | 3.19 | 1.0409
2023-09-09 | 8.58 | 2.7998
2023-10-07 | 6.74 | 2.1994
2023-11-05 | 7.92 | 2.5844
2023-12-02 | 4.06 | 1.3248
2024-01-06 | 4.81 | 1.5696
2024-02-03 | 1.25 | 0.40789
2024-03-02 | 3.95 | 1.2889
2024-04-06 | 1.02 | 0.33284
2024-05-04 | 1.69 | 0.55147
2024-06-01 | 3.94 | 1.2857
2024-07-06 | 3.89 | 1.2694
2024-08-03 | 4.37 | 1.426
2024-09-07 | 6.8 | 2.2189
2024-10-05 | 13.2 | 4.3074
2024-11-03 | 10.98 | 3.5829
2024-12-07 | 6.9 | 2.2516
2025-01-04 | 3.15 | 1.0279
2025-02-01 | 1.57 | 0.51232
2025-03-01 | 3.51 | 1.1454
2025-04-05 | 0.81 | 0.26432
2025-05-03 | 2.45 | 0.79947
2025-06-21 | 3.81 | 1.2433
2025-07-12 | 1.56 | 0.50905
2025-08-02 | 2.33 | 0.76032
2025-09-06 | 7.32 | 2.3886
2025-10-04 | 10.98 | 3.5829
2025-11-01 | 10.38 | 3.3872
2025-12-06 | 5.88 | 1.9187
2026-01-03 | 2.41 | 0.78642
2026-02-14 | 5.2 | 1.6968
2026-03-07 | 2.71 | 0.88432
2026-04-04 | 0.42 | 0.13705
2026-05-02 | 1.89 | 0.61674
2026-06-06 | 9.76 | 3.1848
2026-07-18 | 4.82 | 1.5728
2026-08-01 | 2.63 | 0.85821
Illinois EPA limit |  | 0.61
Test results (Phosphate; mg/L PO4) are arithmetically scaled down to the more common Phosphorous metric.
Illinois EPA limit = .61mg/L

## Nitrate
Warrenville Grove - WB 2
Test Date | Nitrate - mg/L NO3 as N
2001-03-10 | 4.25
2001-05-05 | 4.25
2001-06-09 | 2.5
2001-08-18 | 5.5
2001-09-08 | 3
2001-11-17 | 2.5
2001-12-08 | 4
2002-01-05 | 6
2002-02-02 | 2.5
2002-03-10 | 1.5
2002-04-06 | 3.5
2002-05-04 | 4.5
2002-06-01 | 5
2002-07-13 | 6
2002-08-04 | 9.5
2002-09-07 | 2.4
2002-10-05 | 8.5
2002-11-02 | 10.5
2002-12-07 | 10.5
2003-01-04 | 21.5
2003-02-01 | 17
2003-03-01 | 5.25
2003-04-05 | 3.5
2003-05-03 | 1.5
2003-06-07 | 5
2003-09-13 | 14
2003-10-11 | 14.5
2003-11-01 | 13
2003-12-06 | 7.5
2004-01-03 | 9
2004-02-07 | 9.5
2004-03-06 | 3
2004-04-04 | 4
2004-05-01 | 6
2004-06-05 | 4.5
2004-07-10 | 0.5
2004-08-07 | 5
2004-09-11 | 10
2004-10-02 | 10.5
2004-11-06 | 3.5
2004-12-04 | 5.5
2005-01-08 | 5
2005-02-05 | 7.5
2005-03-05 | 4
2005-04-02 | 3.5
2005-05-07 | 8
2005-07-09 | 3
2005-08-06 | 4.5
2005-10-01 | 10
2005-12-03 | 12
2006-01-07 | 13.5
2006-02-04 | 6
2006-03-04 | 9.5
2006-04-01 | 5.5
2006-05-06 | 5
2006-06-03 | 5.5
2006-08-05 | 3.5
2006-09-02 | 10
2006-10-07 | 7
2006-11-04 | 8.5
2006-12-02 | 2.5
2007-01-06 | 3
2007-02-03 | 9.5
2007-03-03 | 2
2007-04-14 | 2
2007-05-05 | 4
2007-06-02 | 5
2007-07-07 | 6
2007-08-04 | 13.5
2007-09-08 | 7
2007-10-06 | 10.5
2007-11-03 | 17
2007-12-01 | 12.5
2008-01-12 | 3.5
2008-02-02 | 8.5
2008-03-01 | 6
2008-04-05 | 3.5
2008-05-03 | 4
2008-06-07 | 6.5
2008-07-12 | 6
2008-08-02 | 6
2008-09-06 | 4.5
2008-10-04 | 7.5
2008-11-01 | 7
2009-01-10 | 4.5
2009-02-07 | 9.5
2009-03-07 | 3.5
2009-04-04 | 2
2009-05-02 | 1
2009-06-06 | 4
2009-07-11 | 6.5
2009-08-01 | 8
2009-09-12 | 10
2009-10-03 | 5.5
2009-11-07 | 4.5
2009-12-04 | 8
2010-01-09 | 6
2010-02-06 | 7
2010-03-06 | 4.5
2010-04-10 | 3
2010-05-01 | 7.5
2010-06-05 | 4
2010-07-10 | 6.5
2010-08-07 | 5
2010-09-11 | 1.8
2010-10-02 | 10.5
2010-11-06 | 13.5
2010-12-04 | 7.5
2011-01-08 | 9.5
2011-02-05 | 10.5
2011-03-05 | 3.5
2011-04-02 | 7
2011-05-07 | 5.5
2011-06-04 | 4
2011-07-09 | 8.5
2011-08-06 | 5.5
2011-09-10 | 11.5
2011-10-01 | 6.5
2011-11-05 | 11.5
2011-12-03 | 7
2012-01-07 | 11
2012-02-04 | 7.5
2012-03-03 | 4
2012-04-14 | 6.5
2012-05-05 | 4.5
2012-06-02 | 7
2012-07-07 | 7
2012-09-08 | 15.5
2012-10-06 | 16.5
2012-11-03 | 14
2012-12-01 | 17
2013-01-05 | 14
2013-02-02 | 5.5
2013-03-02 | 5.5
2013-04-06 | 6
2013-05-06 | 3
2013-06-08 | 4.5
2013-07-06 | 8.5
2013-08-03 | 6
2013-09-07 | 10
2013-10-05 | 10.5
2013-11-02 | 6
2013-12-07 | 16
2014-01-04 | 9
2014-02-01 | 9
2014-03-01 | 6.5
2014-04-05 | 3.5
2014-05-03 | 4
2014-06-07 | 4.25
2014-07-12 | 5
2014-08-02 | 9.5
2014-09-06 | 8
2014-10-04 | 7.5
2014-11-01 | 10
2014-12-06 | 9
2015-01-04 | 7
2015-02-07 | 8.5
2015-03-07 | 7
2015-04-11 | 6
2015-05-03 | 6
2015-06-06 | 6.5
2015-07-11 | 4
2015-08-01 | 7
2015-09-12 | 4
2015-10-03 | 15
2015-11-07 | 9
2015-12-06 | 4.5
2016-01-09 | 4.5
2016-02-06 | 4.5
2016-03-05 | 8
2016-04-09 | 4
2016-05-07 | 4
2016-06-04 | 4.5
2016-07-09 | 4
2016-08-06 | 9
2016-09-17 | 15.5
2016-10-01 | 13.5
2016-12-10 | 8.5
2017-01-07 | 13
2017-02-04 | 7.5
2017-03-04 | 4
2017-04-01 | 0.2
2017-05-06 | 0.25
2017-06-10 | 7.5
2017-07-08 | 11.5
2017-08-05 | 4
2017-09-09 | 14.5
2017-10-07 | 16.5
2017-11-04 | 6
2017-12-09 | 8.5
2018-01-06 | 14
2018-02-03 | 9
2018-03-03 | 3
2018-04-07 | 5.5
2018-05-05 | 4
2018-06-02 | 2.5
2018-07-14 | 7.5
2018-08-04 | 9.5
2018-09-08 | 2
2018-10-06 | 1.9
2018-11-03 | 5.2
2018-12-01 | 2
2019-01-06 | 2.5
2019-02-02 | site frozen
2019-03-02 | 2.5
2019-04-06 | 3.1
2019-05-04 | 0.07
2019-06-01 | 1.3
2019-07-13 | 5
2019-08-04 | 4.9
2019-09-01 | 15.2
2019-10-05 | 1.1
2019-11-02 | 1.2
2019-12-07 | 3.8
2020-01-04 |  | no analysis
2020-02-01 | 3.3
2020-04-04 | 2.4 | No analysis in March
2020-05-02 | 1.2
2020-06-06 | 3.7
2020-07-11 | 2.5
2020-08-02 | 5
2020-09-12 | 2.3
2020-10-03 | 5.1
2020-11-07 | 3
2020-12-05 | 8
2021-01-02 | 3.7
2021-02-06 | 7.4
2021-03-06 | 0.6
2021-04-03 | 2.4
2021-05-01 | 3
2021-06-05 | 3.1
2021-07-10 | 2.5
2021-08-07 | 2.7
2021-09-11 | 5.4 | No analysis in October
2021-11-06 | 4.2
2021-12-04 | 4
2022-01-08 | 8.6
2022-02-13 | 4.2
2022-03-05 | 3.9
2022-04-02 | 1.4
2022-05-07 | 1.3
2022-06-04 | 1.6
2022-08-06 | 5.6 | no analysis in July
2022-09-10 | 7.8
2022-10-08 | 8
2022-11-05 | 4.4
2022-12-05 | 15 | estimated value, result >2 times method detection limit
2023-01-07 | 2.3
2023-02-04 | 4.7
2023-03-04 | 2.1
2023-04-01 | 0.7
2023-05-06 | 2
2023-06-03 | 1.9
2023-07-08 | 2.4
2023-08-06 | 2.2
2023-09-09 | 13.2
2023-10-07 | 5.8
2023-11-05 | 9.6
2023-12-02 | 3.8
2024-01-06 | 7.4
2024-02-03 | 2.9
2024-03-02 | 5
2024-04-06 | 1.4
2024-05-04 | 2
2024-06-01 | 3.7
2024-07-06 | 2.4
2024-08-03 | 3.1
2024-09-07 | 5
2024-10-05 | 8.4
2024-11-03 | 7.4
2024-12-07 | 7
2025-01-04 | 3.8
2025-02-01 | 0.5
2025-03-01 | 7
2025-04-05 | 1.7
2025-05-03 | 2.5
2025-06-21 | 2.2
2025-07-12 | 0.6
2025-08-02 | 1.2
2025-09-06 | 4.2
2025-10-04 | 2.3
2025-11-01 | 4.7
2025-12-06 | 8
2026-01-03 | 2.5
2026-02-14 | 5.6
2026-03-07 | 3.3
2026-04-04 | 0.3
2026-05-02 | 1.7
2026-06-06 | 5.2
2026-07-18 | 2.6
2026-08-01 | 1.6
Illinois EPA limit | 7.8
Illinois EPA limit = 7.8mg/L

## Ammonia
Warrenville Grove - WB 2
Test Date | Ammonia - mg/L NH3 as N
2001-03-10 | 0.3
2001-05-05 | 0.23
2001-06-06 | 0.3
2001-08-18 | 0.16
2001-09-08 | 0.36
2001-11-17 | 0.04
2001-12-08 | 1.44
2002-01-05 | 0.3
2002-02-02 | 0.15
2002-03-10 | 0.4
2002-04-06 | 0.26
2002-05-04 | 0.2
2002-06-01 | 0.62
2002-07-13 | 0.63
2002-08-04 | 0.33
2002-09-07 | 0.49
2002-10-05 | 0.21
2002-11-02 | 0.35
2002-12-07 | 0.63
2003-01-04 | 0.45
2003-02-01 | 0.72
2003-03-01 | 0.42
2003-04-05 | 1.06
2003-05-03 | 0.42
2003-06-07 | 0.32
2003-09-13 | 0.35
2003-10-11 | 0.13
2003-11-01 | 0.34
2003-12-06 | 0.55
2004-01-03 | 0.39
2004-02-07 | 0.31
2004-03-06 | 0.78
2004-04-04 | 0.28
2004-05-01 | 0.44
2004-06-05 | 0.42
2004-07-10 | 0.41
2004-08-07 | 0.32
2004-09-11 | 0.28
2004-10-02 | 0.26
2004-11-06 | 0.33
2004-12-04 | 0.29
2005-01-08 | 0.43
2005-02-05 | 1.04
2005-03-05 | 0.75
2005-04-02 | 0.77
2005-05-07 | 0.45
2005-06-04 | 0.28
2005-07-09 | 0.24
2005-08-06 | 0.65
2005-10-01 | 0.18
2005-11-05 | 0.23
2005-12-03 | 0.5
2006-01-07 | 0.38
2006-03-04 | 0.23
2006-04-01 | 0.26
2006-05-06 | 0.26
2006-06-03 | 0.48
2006-07-01 | 0.37
2006-08-05 | 0.35
2006-09-02 | 0.28
2006-10-07 | 0.49
2006-11-04 | 0.3
2006-12-02 | 0.46
2007-01-06 | 0.33
2007-02-03 | 0.37
2007-03-03 | 0.68
2007-04-14 | 0.25
2007-05-05 | 0.24
2007-06-02 | 0.33
2007-07-07 | 0.26
2007-08-04 | 0.3
2007-09-08 | 0.36
2007-10-06 | 0.18
2007-11-03 | 0.29
2007-12-01 | 0.43
2008-01-12 | 0.53
2008-02-02 | 0.3
2008-03-01 | 0.31
2008-04-05 | 0.32
2008-05-03 | 0.62
2008-06-07 | 0.38
2008-07-12 | 0.58
2008-08-02 | 0.49
2008-09-06 | 0.43
2008-10-04 | 0.26
2008-11-01 | 0.26
2009-01-10 | 0.43
2009-02-07 | 0.27
2009-03-07 | 0.35
2009-04-04 | 0.19
2009-05-02 | 0.35
2009-06-06 | 0.27
2009-07-11 | 0.33
2009-08-01 | 0.27
2009-09-12 | 0.26
2009-10-03 | 0.4
2009-11-07 | 0.49
2009-12-04 | 0.28
2010-01-09 | 0.38
2010-02-06 | 0.51
2010-03-06 | 0.24
2010-04-10 | 0.32
2010-05-01 | 0.29
2010-06-05 | 0.36
2010-07-10 | 0.3
2010-08-07 | 0.23
2010-09-11 | 0.17
2010-10-02 | 0.07
2010-11-06 | 0.2
2010-12-04 | 0.38
2011-01-08 | 0.5
2011-02-05 | 1.48
2011-03-05 | 0.9
2011-04-02 | 0.2
2011-05-07 | 0.18
2011-06-04 | 0.28
2011-07-09 | 0.19
2011-08-06 | 0.36
2011-09-10 | 0.15
2011-10-01 | 1.05
2011-11-05 | 0.39
2011-12-03 | 0.2
2012-01-07 | 0.2
2012-02-04 | 0.21
2012-03-03 | 0.23
2012-04-14 | 0.22
2012-05-05 | 0.43
2012-06-02 | 0.39
2012-07-07 | 0.25
2012-09-08 | 0.3
2012-10-06 | 0.18
2012-11-03 | 0.12
2012-12-01 | 0.22
2013-01-05 | 0.53
2013-02-02 | 0.4
2013-03-02 | 0.44
2013-04-06 | 0.28
2013-05-04 | 0.35
2013-06-08 | 0.22
2013-07-06 | 0.22
2013-08-03 | 0.44
2013-09-07 | 0.2
2013-10-05 | 0.29
2013-11-02 | 0.43
2013-12-07 | 0.37
2014-01-04 | 0.65
2014-02-01 | 0.44
2014-03-01 | 0.53
2014-04-05 | 0.8
2014-05-03 | 0.24
2014-06-07 | 0.31
2014-07-12 | 0.32
2014-08-02 | 0.24
2014-09-06 | 0.28
2014-10-04 | 0.24
2014-11-01 | 0.11
2014-12-06 | 0.37
2015-01-04 | 0.79
2015-02-07 | 0.27
2015-03-07 | 0.25
2015-04-11 | 0.16
2015-05-03 | 0.15
2015-06-06 | 0.2
2015-07-11 | 0.22
2015-08-01 | 0.22
2015-09-12 | 0.34
2015-10-03 | 0.19
2015-11-07 | 0.2
2015-12-06 | 0.2
2016-01-09 | 0.54
2016-02-06 | 0.45
2016-03-05 | 0.1
2016-04-09 | 0.15
2016-05-07 | 0.35
2016-06-04 | 0.15
2016-07-09 | 0.34
2016-08-06 | 0.23
2016-09-17 | 0.2
2016-10-01 | 0.27
2016-12-10 | 0.34
2017-01-07 | 0.98
2017-02-04 | 0.41
2017-03-04 | 0.15
2017-04-01 | 0.52
2017-05-06 | 0.28
2017-06-10 | 0.22
2017-07-08 | 0.27
2017-08-05 | 0.31
2017-09-09 | 0.18
2017-10-07 | 0.53
2017-11-04 | 0.2
2017-12-09 | 0.21
2018-01-06 | 0.41
2018-02-03 | 0.43
2018-03-03 | 0.36
2018-04-07 | 0.13
2018-05-05 | 0.36
2018-06-02 | 0.3
2018-07-14 | 0.26
2018-08-04 | 0.3
2018-09-08 | 0.26
2018-10-06 | 0.19
2018-11-03 | 0.01
2018-12-01 | 0.16
2019-01-06 | 0.38
2019-02-02 | site frozen
2019-03-02 | 0.21
2019-04-06 | 0.09
2019-05-04 | 0.44
2019-06-01 | 0.14
2019-07-13 | 0.02
2019-08-04 | 0.11
2019-09-01 | 0.01
2019-10-05 | 0.11
2019-11-02 | 0.14
2019-12-07 | 0.14
2020-01-04 | 0.16
2020-02-01 | 0.31
2020-04-04 | 0.08 | No analysis in March
2020-05-02 | 0.14
2020-06-06 | 0.03
2020-07-11 | 0.15
2020-08-02 | 0.06
2020-09-12 | 0.25
2020-10-03 | 0.11
2020-11-07 | 0.1
2020-12-05 | 0.05
2021-01-02 | 0.38
2021-02-06 | 0.18
2021-03-06 | 0.47
2021-04-03 | 0.04
2021-05-01 | 0.09
2021-06-05 | 0
2021-07-10 | 0.1
2021-08-07 | 0.01
2021-09-11 | 0.14 | No analysis in October
2021-11-06 | 0
2021-12-04 | 0.02
2022-01-08 | 0.28
2022-02-13 | 0.62
2022-03-05 | 0.19
2022-04-02 | 0.12
2022-05-07 | 0.2
2022-06-04 | 0.05
2022-08-06 | 0.05 | no analysis in July
2022-09-10 | 0.32
2022-10-08 | 0.11
2022-11-05 | 0.02
2022-12-03 | 0.14
2023-01-07 | 0.33
2023-02-04 | 0.11
2023-03-04 | 0.14
2023-04-01 | 0.1
2023-05-06 | 0.05
2023-06-03 | 0.31
2023-07-08 | 0.09
2023-08-06 | 0
2023-09-09 | 0.13
2023-10-07 | 0.11
2023-11-05 | 0
2023-12-02 | 0.21
2024-01-06 | 0.03
2024-02-03 | 0.15
2024-03-02 | 0
2024-04-06 | 0.04
2024-05-04 | 0
2024-06-01 | 0.04
2024-07-06 | 0.15
2024-08-03 | 0.16
2024-09-07 | 0.13
2024-10-05 | 0.04
2024-11-03 | 0.07
2024-12-07 | 0.16
2025-01-04 | 0.13
2025-02-01 | 0.44
2025-03-01 | 0.12
2025-04-05 | 0.08
2025-05-03 | 0.23
2025-06-21 | 0.2
2025-07-12 | 0.29
2025-08-02 | 0.18
2025-09-06 | 0.2
2025-10-04 | 0.07
2025-11-01 | 0.09
2025-12-06 | 0.24
2026-01-03 | 0.05
2026-02-14 | 0.1
2026-03-07 | 0.54
2026-04-04 | 0.16
2026-05-02 | 0.07
2026-06-06 | 0.12
2026-07-18 | 0.05
2026-08-01 | 0.25
Illinois EPA limit | 0.057 Apr-Oct
0.025 Nov-Mar
Illinois EPA limit = .025mg/L; .057mg/L

## Chloride
Warrenville Grove - WB 2
Test Date | Chloride - mg/L Cl | Electro-conductivity
2001-03-10 | 142.5
2001-05-05 | 172.5
2001-06-09 | 127.5
2001-08-18 | 125
2001-09-08 | 145
2001-11-17 | 135
2001-12-08 | 140
2002-01-05 | 125
2002-02-02 | 317.5
2002-03-10 | 192.5
2002-04-06 | 150
2002-05-04 | 75
2002-06-01 | 125
2002-07-13 | 115
2002-08-04 | 97.5
2002-09-07 | 72.5
2002-10-05 | 80
2002-11-02 | 132.5
2002-12-07 | 167.5
2003-01-04 | 135
2003-02-01 | 67.5
2003-03-01 | 142
2003-04-05 | 220
2003-05-03 | 165
2003-06-07 | 162.5
2003-09-13 | 165
2003-10-11 | 155
2003-11-01 | 157.5
2003-12-06 | 152.5
2004-01-03 | 197.5
2004-02-07 | 372.5
2004-03-06 | 252.5
2004-04-04 | 182.5
2004-05-01 | 180
2004-06-05 | 127.5
2004-07-10 | 102.5
2004-08-07 | 120
2004-09-11 | 175
2004-10-02 | 157.5
2004-11-06 | 117.5
2004-12-04 | 237.5
2005-01-08 | 180
2005-02-05 | 215
2005-03-05 | 127.5
2005-04-02 | 267.5
2005-05-07 | 190
2005-06-04 | 152.5
2005-07-09 | 157.5
2005-08-06 | 147.5
2005-09-10 | 110
2005-10-01 | 100
2005-11-05 | 97.5
2005-12-03 | 117.5
2006-01-07 | 280
2006-02-04 | 282.5
2006-03-04 | 157.5
2006-04-01 | 187.5
2006-05-06 | 180
2006-06-03 | 167.5
2006-07-01 | 130
2006-08-05 | 87.5
2006-09-02 | 107.5
2006-10-07 | 85
2006-11-04 | 130
2006-12-02 | 127.5
2007-01-06 | 105
2007-02-03 | 205
2007-03-03 | 245
2007-04-14 | 240
2007-05-05 | 180
2007-06-02 | 165
2007-07-07 | 185
2007-08-04 | 147.5
2007-09-08 | 120
2007-10-06 | 102.5
2007-11-03 | 97.5
2007-12-01 | 122.5
2008-01-12 | 335
2008-02-02 | 472.5
2008-03-01 | 525
2008-04-05 | 272.5
2008-05-03 | 225
2008-06-07 | 250
2008-07-12 | 150
2008-08-02 | 142.5
2008-09-06 | 130
2008-10-04 | 125
2008-11-01 | 132.5
2009-01-10 | 262.5
2009-02-07 | 222.5
2009-03-07 | 207.5
2009-04-04 | 197.5
2009-05-02 | 120
2009-06-06 | 165
2009-07-11 | 150
2009-08-01 | 125
2009-09-12 | 137.5
2009-10-03 | 82.5
2009-11-07 | 105
2009-12-04 | 175
2010-01-09 | 210
2010-02-06 | 162.5
2010-03-06 | 365
2010-04-10 | 220
2010-05-01 | 207.5
2010-06-05 | 127.5
2010-07-10 | 220
2010-08-07 | 145
2010-09-11 | 140
2010-10-02 | 110
2010-11-06 | 117.5
2010-12-04 | 140
2011-01-08 | 212.5
2011-02-05 | 237.5
2011-03-05 | 310
2011-04-02 | 242.5
2011-05-07 | 165
2011-06-04 | 120
2011-07-09 | 160
2011-08-06 | 122.5
2011-09-10 | 135
2011-10-01 | 165
2011-11-05 | 147.5
2011-12-03 | 100
2012-01-07 | 145
2012-02-04 | 245
2012-03-03 | 277.5
2012-04-14 | 160
2012-05-05 | 175
2012-06-02 | 142.5
2012-07-07 | 122.5
2012-09-08 | 125
2012-10-08 | 95
2012-11-03 | 135
2012-12-01 | 115
2013-01-05 | 137.5
2013-02-02 | 232.5
2013-03-02 | 437.5
2013-04-06 | 212.5
2013-05-04 | 147.5
2013-06-08 | 132.5
2013-07-06 | 150
2013-08-03 | 127.5
2013-09-07 | 122.5
2013-10-05 | 135
2013-11-02 | 160
2013-12-07 | 180
2014-01-04 | 317.5
2014-02-01 | 240
2014-03-01 | 302.5
2014-04-05 | 300
2014-05-03 | 327.5
2014-06-07 | 310
2014-07-12 | 132.5 | 1059
2014-08-02 | 202.5 | 1024
2014-09-06 | 130
2014-10-04 | 115
2014-11-01 | 142.5 | 1012
2014-12-06 | 115.3 | 1105
2015-01-04 | 267.5 | 1533
2015-02-07 | 292.5 | 1746
2015-03-07 | 162 | 1123
2015-04-11 | 120 | 1227
2015-05-03 | 280 | 1410
2015-06-06 | 205 | 1309
2015-07-11 | 97.5 | 920 | *
2015-08-01 | 145 | 1116
2015-09-12 | 115 | 766
2015-10-03 | 205 | 1093
2015-11-07 | 135 | 986
2015-12-06 | 157.5 | 1143
2016-01-09 | 157.5 | 1150
2016-02-06 | 155 | 1138
2016-03-05 | 330 | 1799
2016-04-09 | 177.5 | 1331
2016-05-07 | 160 | 1175
2016-06-04 | 125 | 1070
2016-07-09 | 115 | 870
2016-08-06 | 140 | 1076
2016-09-17 | 145 | 1106
2016-10-01 | 132.5 | 986
2016-12-10 | 160 | 1181
2017-01-07 | 262.5 | 1618
2017-02-04 | 202.5 | 1399
2017-03-04 | 175 | 1288
2017-04-01 | 177.5 | 962
2017-05-06 | 112.5 | 835
2017-06-10 | 147.5 | 1154
2017-07-08 | 102.5 | 961
2017-08-05 | 95 | 711
2017-09-09 | 137.5 | 1070
2017-10-07 | 122.5 | 898
2017-11-07 | 120 | 973
2017-12-09 | 125 | 1068
2018-01-06 | 150 | 1225
2018-02-03 | 207.5 | 1509
2018-03-03 | 197.5 | 1320
2018-04-07 | 207.5 | 1479
2018-05-05 | 232.5 | 1105
2018-06-02 | 105 | 894
2018-07-14 | 122.5 | 1137
2018-08-04 | 145 | 1129
2018-09-08 | 97.5 | 760
2018-10-06 | 44.65 | 550
2018-11-03 | 145.59 | 1059
2018-12-01 | 198.33 | 1325
2019-01-06 | 166.41 | 1164
2019-02-02 |  | Site Frozen
2019-03-02 | 255.44 | 1613
2019-04-06 | 238.39 | 1527
2019-05-04 | 107 | 863
2019-06-01 | 113 | 890
2019-07-13 | 165 | 1154
2019-08-04 | 152 | 1089
2019-09-01 | 139 | 1023
2019-10-05 | 56 | 602
2019-11-02 | 97 | 810
2019-12-07 | 158 | 1119
2020-01-04 | 156 | 1110
2020-02-01 | 253 | 1603
2020-04-04 | 159 | 1127 | No analysis in March
2020-05-02 | 112.5 | 889
2020-06-06 | 145.4 | 1056
2020-07-11 | 85.6 | 752
2020-08-02 | 110.8 | 880
2020-09-12 | 82.04 | 734
2020-10-03 |  |  | Equipment problems
2020-11-07 | 146.135 | 1060
2020-12-05 | 145.1515 | 1055
2021-01-02 | 306.0521 | 1873
2021-02-06 | 364.472 | 2170
2021-03-06 | 273.0065 | 1705
2021-04-03 | 250.5827 | 1591
2021-05-01 | 205.5384 | 1362
2021-06-05 | 230.716 | 1490
2021-07-10 | 167.9687 | 1171
2021-08-07 | 168.5588 | 1174
2021-09-11 | 145.3482 | 1056 | No analysis in October
2021-11-06 | 147.9053 | 1069
2021-12-04 | 157.937 | 1120
2022-01-08 | 197.0803 | 1319
2022-02-13 | 47145.633 | 240000
2022-03-05 | 266.3187 | 1671
2022-04-02 | 214.7833 | 1409
2022-05-07 | 123.1211 | 943
2022-06-04 | 163.4446 | 1148
2022-08-06 | 135.3165 | 1005 | no analysis in July
2022-09-10 | 146.135 | 1060
2022-10-08 | 139.8406 | 1028
2022-11-05 | 123.3178 | 944
2022-12-03 | 143.5779 | 1047
2023-01-07 | 150.4624 | 1082
2023-02-04 | 265.7286 | 1668
2023-03-04 | 180.7542 | 1236
2023-04-01 | 86.1415 | 755
2023-05-06 | 174.8532 | 1206
2023-06-03 | 147.9053 | 1069
2023-07-08 | 103.2544 | 842
2023-08-06 | 113.0894 | 892
2023-09-09 | 115.0564 | 902
2023-10-07 | 126.0716 | 958
2023-11-05 | 142.5944 | 1042
2023-12-02 | 122.9244 | 942
2024-01-06 | 150.6591 | 1083
2024-02-03 | 223.6348 | 1454
2024-03-02 | 229.3391 | 1483
2024-04-06 | 151.2492 | 1086
2024-05-04 | 136.8901 | 1013
2024-06-01 | 150.4624 | 1082
2024-07-06 | 111.9092 | 886
2024-08-03 | 122.531 | 940
2024-09-07 | 131.9726 | 988
2024-10-05 | 129.4155 | 975
2024-11-03 | 139.4472 | 1026
2024-12-07 | 155.1832 | 1106
2025-01-04 | 147.1185 | 1065
2025-02-01 | 123.9079 | 947
2025-03-01 | 317.0673 | 1929
2025-04-05 | 204.5549 | 1357
2025-05-03 | 178.0004 | 1222
2025-06-21 | 159.7073 | 1129
2025-07-12 | 69.2253 | 669
2025-08-02 | 101.2874 | 832
2025-09-06 | 144.9548 | 1054
2025-10-04 | 130.399 | 980
2025-11-01 | 128.8254 | 972
2025-12-06 | 245.8619 | 1567
2026-01-03 | 255.8936 | 1618
2026-02-14 | 201.9978 | 1344
2026-03-07 | 211.8328 | 1394
2026-04-04 | 153.2162 | 1096
2026-05-02 | 163.6413 | 1149
2026-06-06 | 165.6083 | 1159
2026-07-18 | 132.9561 | 993
2026-08-01 | 84.9613 | 749
Illinois EPA limit | 500
Illinois EPA limit = 500mg/L